## TOC-Tmax-13C
IFP160000 | S1 - (mg/g) | S2 - (mg/g)
STD-1 | 0.17 | 12.48
STD-2 | 0.17 | 12.43
STD-3 | 0.18 | 12.47
STD-4 | 0.18 | 12.37
STD-5 | 0.18 | 12.45
STD-6 | 0.18 | 12.46
STD-7 | 0.18 | 12.27
STD-8 | 0.18 | 12.52
STD-9 | 0.18 | 12.5
STD-10 | 0.18 | 12.48
Average | 0.18 | 12.44
std dev | 0.04 | 0.07
Accepted | 0.14 | 12.43
std dev | 0.07 | 0.5
Leco 0696 | TOC
STD-1 | 0.802
STD-2 | 0.797
STD-3 | 0.801
STD-4 | 0.799
STD-5 | 0.81
STD-6 | 0.815
STD-7 | 0.802
STD-8 | 0.796
STD-9 | 0.807
STD-10 | 0.796
average | 0.803
std dev | 0.006
Accepted | 0.799
std dev | 0.011
GBW04407 | d13C
RM-1 | -22.42
RM-2 | -22.39
RM-3 | -22.37
RM-4 | -22.44
RM-5 | -22.42
RM-6 | -22.39
RM-7 | -22.36
RM-8 | -22.4
RM-9 | -22.4
RM-10 | -22.43
average | -22,40
std dev | 0,003
Accepted | -22,43
std dev | 0.07

## XRF
Sample name |  | Al2O3 (wt%) | Fe2O3 (wt%) | TiO2 (wt%) | FeO (wt%)
1 | GBW07104 | 16.08 | 4.86 | 0.507 | 2.35
2 | GBW07104 | 16.11 | 4.83 | 0.512 | 2.36
3 | GBW07104 | 16.03 | 4.84 | 0.505 | 2.4
4 | GBW07104 | 16.05 | 4.84 | 0.511 | 2.35
5 | GBW07104 | 16.12 | 4.84 | 0.51 | 2.34
6 | GBW07104 | 16.12 | 4.85 | 0.512 | 2.39
7 | GBW07104 | 16.11 | 4.85 | 0.506 | 2.42
8 | GBW07104 | 16.12 | 4.85 | 0.509 | 2.39
9 | GBW07104 | 16.13 | 4.86 | 0.509 | 2.44
10 | GBW07104 | 16.11 | 4.87 | 0.508 | 2.35
11 | GBW07104 | 16.12 | 4.84 | 0.507 | 2.33
| average | 16.1 | 4.8482 | 0.50873 | 2.3745
| std dev | 0.032558 | 0.011677 | 0.0023703 | 0.035599
| Accepted | 16.17 | 4.9 | 0.52 | 2.39
1 | GBW07407 | 29.27 | 18.78 | 3.36 | 1.02
2 | GBW07407 | 29.2 | 18.78 | 3.35 | 1
3 | GBW07407 | 29.15 | 18.74 | 3.33 | 1.08
| average | 29.2067 | 18.7667 | 3.3467 | 1.0333
| std dev | 0.060277 | 0.023094 | 0.015275 | 0.041633
| Accepted | 29.26 | 18.76 | 3.37 | 1.05

## ICP
No | Standard sub. | Standard No | V (ppm) | Mo (ppm) | U (ppm)
1 | GSD9 | GBW07309 | 99.6 | 0.62 | 2.48
2 | GSD9 | GBW07309 | 98.4 | 0.634 | 2.51
3 | GSD9 | GBW07309 | 93.3 | 0.666 | 2.57
4 | GSD9 | GBW07309 | 93.7 | 0.615 | 2.68
5 | GSD9 | GBW07309 | 99.9 | 0.61 | 2.5
6 | GSD9 | GBW07309 | 94.7 | 0.661 | 2.7
7 | GSD9 | GBW07309 | 96.5 | 0.673 | 2.48
8 | GSD9 | GBW07309 | 95.3 | 0.611 | 2.57
9 | GSD9 | GBW07309 | 93.9 | 0.64 | 2.56
10 | GSD9 | GBW07309 | 101 | 0.624 | 2.73
average |  |  | 96.63 | 0.6354 | 2.578
std dev |  |  | 2.8748 | 0.023693 | 0.093547
Accepted | GSD9 | GBW07309 | 97 | 0.64 | 2.6
Uncertainty (%) |  |  | 0.38144 | 0.71875 | 0.84615
11 | GSD10 | GBW07310 | 104 | 1.21 | 2.04
12 | GSD10 | GBW07310 | 105 | 1.18 | 2.02
13 | GSD10 | GBW07310 | 104 | 1.26 | 2.21
14 | GSD10 | GBW07310 | 107 | 1.23 | 2.1
15 | GSD10 | GBW07310 | 110 | 1.24 | 2.07
16 | GSD10 | GBW07310 | 109 | 1.23 | 2.15
17 | GSD10 | GBW07310 | 107 | 1.19 | 2.12
18 | GSD10 | GBW07310 | 105 | 1.26 | 2
19 | GSD10 | GBW07310 | 109 | 1.16 | 2.14
20 | GSD10 | GBW07310 | 106 | 1.17 | 2.09
average |  |  | 106.6 | 1.213 | 2.094
std dev |  |  | 2.1705 | 0.03653 | 0.064326
Accepted | GSD10 | GBW07310 | 107 | 1.2 | 2.1
21 | GSD12 | GBW07312 | 47.7 | 8.34 | 8.03
22 | GSD12 | GBW07312 | 47.3 | 8.58 | 8.1
23 | GSD12 | GBW07312 | 47.5 | 8.82 | 7.44
24 | GSD12 | GBW07312 | 45.3 | 8.2 | 8.03
25 | GSD12 | GBW07312 | 46.9 | 8.51 | 8.09
26 | GSD12 | GBW07312 | 46.9 | 8.59 | 8.17
27 | GSD12 | GBW07312 | 45.3 | 8.59 | 7.99
28 | GSD12 | GBW07312 | 48 | 8.15 | 7.6
29 | GSD12 | GBW07312 | 47.9 | 8.61 | 7.85
30 | GSD12 | GBW07312 | 46 | 8.17 | 7.79
average |  |  | 46.88 | 8.456 | 7.909
std dev |  |  | 1.0163 | 0.22726 | 0.23718
Accepted | GSD12 | GBW07312 | 47 | 8.4 | 7.8
31 | GSR2 | GBW07104 | 90.8 | 0.523 | 0.9
32 | GSR2 | GBW07104 | 93.5 | 0.559 | 0.938
33 | GSR2 | GBW07104 | 94.7 | 0.545 | 0.859
34 | GSR2 | GBW07104 | 90.6 | 0.552 | 0.907
35 | GSR2 | GBW07104 | 92.2 | 0.552 | 0.921
36 | GSR2 | GBW07104 | 92.4 | 0.538 | 0.862
37 | GSR2 | GBW07104 | 92.1 | 0.53 | 0.926
38 | GSR2 | GBW07104 | 90.8 | 0.565 | 0.929
39 | GSR2 | GBW07104 | 97.4 | 0.525 | 0.92
40 | GSR2 | GBW07104 | 90.6 | 0.535 | 0.885
average |  |  | 92.51 | 0.5424 | 0.9047
std dev |  |  | 2.1886 | 0.01447 | 0.027849
Accepted | GSR2 | GBW07104 | 94 | 0.54 | 0.9
41 | GSR4 | GBW07106 | 33.4 | 0.789 | 2.08
42 | GSR4 | GBW07106 | 32.1 | 0.754 | 2.12
43 | GSR4 | GBW07106 | 33.7 | 0.773 | 2.01
44 | GSR4 | GBW07106 | 32.3 | 0.774 | 2.03
45 | GSR4 | GBW07106 | 32.4 | 0.767 | 2.2
46 | GSR4 | GBW07106 | 34 | 0.733 | 2.03
47 | GSR4 | GBW07106 | 34.3 | 0.738 | 2.12
48 | GSR4 | GBW07106 | 32.4 | 0.794 | 2.11
49 | GSR4 | GBW07106 | 33.8 | 0.784 | 2.21
50 | GSR4 | GBW07106 | 32.4 | 0.799 | 2.15
average |  |  | 33.08 | 0.7705 | 2.106
std dev |  |  | 0.83639 | 0.022741 | 0.069474
Accepted | GSR4 | GBW07106 | 33 | 0.76 | 2.1

## Fe wet extractions
|  | FeCARB (wt%) | FeOX (wt%) | FeMAG (wt%) | FeT (wt%) | using "total" Fe method of Aller et al (1986) Cont. Shelf Res., v. 6, 263-289
1 | NRC PACS-3 | 0.57195 | 0.35047 | 0.37732 | 3.658
2 | NRC PACS-3 | 0.58403 | 0.34657 | 0.31293 | 3.6238
3 | NRC PACS-3 | 0.56409 | 0.34958 | 0.35337 | 3.6807
4 | NRC PACS-3 | 0.61367 | 0.33897 | 0.33117 | 3.626
5 | NRC PACS-3 | 0.61466 | 0.33288 | 0.3408
6 | NRC PACS-3 | 0.61488 | 0.32617 | 0.40447
7 | NRC PACS-3 | 0.42117 | 0.3691 | 0.357
8 | NRC PACS-3 | 0.42175 | 0.37358 | 0.36108
9 | NRC PACS-3 | 0.42711 | 0.37226 | 0.35797
10 | NRC PACS-3 | 0.43085 | 0.38857 | 0.37114
11 | NRC PACS-3 | 0.4422 | 0.38028 | 0.37729
12 | NRC PACS-3 | 0.4342 | 0.38068 | 0.37531
13 | NRC PACS-3 | 0.52498 | 0.36141 | 0.37229
14 | NRC PACS-3 | 0.53333 | 0.35487 | 0.37596
15 | NRC PACS-3 | 0.52261 | 0.35438 | 0.37887
16 | NRC PACS-3 | 0.51753 | 0.37881 | 0.35971
17 | NRC PACS-3 | 0.51676 | 0.3827 | 0.36379
18 | NRC PACS-3 | 0.52278 | 0.37813 | 0.35191
19 | NRC PACS-3 | 0.37422 | 0.35574 | 0.32814
20 | NRC PACS-3 | 0.3741 | 0.34549 | 0.31981
21 | NRC PACS-3 | 0.38347 | 0.34125 | 0.33759
22 | NRC PACS-3 | 0.37738 | 0.3114 | 0.3315
23 | NRC PACS-3 | 0.37095 | 0.33109 | 0.34625
24 | NRC PACS-3 | 0.35067 | 0.32984 | 0.34234
25 | NRC PACS-3 | 0.33055 | 0.34307 | 0.38861
26 | NRC PACS-3 | 0.31927 | 0.31159 | 0.38159
27 | NRC PACS-3 | 0.31753 | 0.32926 | 0.35765
28 | NRC PACS-3 | 0.30645 | 0.33178 | 0.34453
29 | NRC PACS-3 | 0.35903 | 0.31267 | 0.35903
30 | NRC PACS-3 | 0.34581 | 0.30685 | 0.34581
31 | NRC PACS-3 | 0.33942 | 0.34918 | 0.33942
32 | NRC PACS-3 | 0.49856 | 0.32079 | 0.38911
33 | NRC PACS-3 | 0.63674 | 0.33156 | 0.47648
Avg |  | 0.45341 | 0.34761 | 0.36092 | 3.6471
Stdv |  | 0.10262 | 0.023418 | 0.029706 | 0.027303
accepted values |  | 0.52352 | 0.35347 | 0.38255 | 4.11
1 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.18344 | 0.1176 | 0.033619
2 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.20706 | 0.11346 | 0.034531
3 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.19249 | 0.14141 | 0.039655
4 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.18271 | 0.13431 | 0.038034
5 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.17903 | 0.14148 | 0.040086
6 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.10982 | 0.16595 | 0.061687
7 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.1157 | 0.1556 | 0.068051
8 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.10261 | 0.16766 | 0.057962
9 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.18955 | 0.14805 | 0.043907
10 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.17561 | 0.143 | 0.029404
11 | In-house std (Kaerby Fed) | 0.17174 | 0.13234 | 0.027956
Avg |  | 0.16453 | 0.1419 | 0.043172
Stdv |  | 0.036744 | 0.017372 | 0.013477
Accepted |  | 0.16418 | 0.13703 | 0.047937

## Distillations
| S(Py) wt% | Fe(Py) wt%
NRC Pacs-2 | 0.83249 | 0.72494
NRC Pacs-2 | 0.82431 | 0.71782
NRC Pacs-2 | 0.78622 | 0.68464
NRC Pacs-2 | 0.84231 | 0.73349
NRC Pacs-2 | 0.82081 | 0.71477
NRC Pacs-2 | 0.81841 | 0.71268
NRC Pacs-2 | 0.86265 | 0.75121
NRC Pacs-2 | 0.70671 | 0.61541
NRC Pacs-2 | 0.78764 | 0.68588
NRC Pacs-2 | 0.80874 | 0.70426
NRC Pacs-2 | 0.79207 | 0.68974
NRC Pacs-2 | 0.70091 | 0.61036
NRC Pacs-2 | 0.75083 | 0.65383
NRC Pacs-2 | 0.86791 | 0.75579
NRC Pacs-2 | 0.68854 | 0.59959
NRC Pacs-2 | 0.76116 | 0.66283
NRC Pacs-2 | 0.639 | 0.55645
NRC Pacs-2 | 0.72676 | 0.63287
NRC Pacs-2 | 0.61064 | 0.53175
NRC Pacs-2 | 0.74915 | 0.65236
NRC Pacs-2 | 0.89083 | 0.77574
NRC Pacs-2 | 0.90334 | 0.78664
NRC Pacs-2 | 0.89261 | 0.77729
NRC Pacs-2 | 0.78643 | 0.68483
NRC Pacs-2 | 0.71169 | 0.61975
Avg | 0.78249 | 0.6814
Stdv | 0.077902 | 0.067838
NRC PACS-3 | 0.85495 | 0.7445
NRC PACS-3 | 0.91431 | 0.79619
NRC PACS-3 | 0.91431 | 0.79619
NRC PACS-3 | 0.89583 | 0.7801
NRC PACS-3 | 0.90806 | 0.79074
NRC PACS-3 | 0.92 | 0.80114
NRC PACS-3 | 0.92427 | 0.80486
Avg | 0.90453 | 0.78768
Stdv | 0.023687 | 0.020627
In-house std (Kaerby Fed) | 0.066417 | 0.057836
In-house std (Kaerby Fed) | 0.059168 | 0.051524
In-house std (Kaerby Fed) | 0.071604 | 0.062353
In-house std (Kaerby Fed) | 0.075524 | 0.065767
In-house std (Kaerby Fed) | 0.070765 | 0.061622
In-house std (Kaerby Fed) | 0.06151 | 0.053563
In-house std (Kaerby Fed) | 0.065684 | 0.057198
In-house std (Kaerby Fed) | 0.077868 | 0.067808
In-house std (Kaerby Fed) | 0.08004 | 0.0697
Avg | 0.071856 | 0.062573
Stdv | 0.0066203 | 0.005765

## HHXRF
HHXRF (SDU) | Fe (wt%) | HHXRF (KU) | U (ppm)
Std. PACS -3 | 4.0807 | Pacs-2 | 6.193
Std. PACS -3 | 4.0666 | Pacs-2 | 5.02
Std. PACS -3 | 3.988 | Pacs-2 | 4.8396
Std. PACS -3 | 4.0729 | Pacs-2 | 5.3809
Std. PACS-3 | 3.9344 | Pacs-2 | 5.2907
Std. PACS-3 | 3.9529 | Pacs-2 | 5.1103
Std. PACS-3 | 3.9832 | Pacs-2 | 4.5689
Std. PACS-3 | 3.964 | Pacs-2 | 6.1028
Std. PACS-3 | 3.9531 | Pacs-2 | 5.2005
Std. PACS-3 | 3.8969 | Pacs-2 | 5.4712
Std. PACS-3 | 3.8666 | Avg | 5.3178
Std. PACS-3 | 3.9465 | Stdv | 0.5105
Std. PACS-3 | 3.9407 | Reported (approx) | 3
Std. PACS-3 | 3.9491
Avg | 3.9711
Stdv | 0.063498
Accepted | 4.11
Std.SBC-1 | 6.351
Std SBC-1 | 6.4182
Std. SBC-1 | 6.4186
Std. SBC-1 | 6.5353
Std. SBC-1 | 6.4208
Std. SBC-1 | 6.3859
Std. SBC-1 | 6.4087
Std. SBC-1 | 6.3714
Std. SBC-1 | 6.3584
Std. SBC-1 | 6.3874
Std. SBC-1 | 6.3957
Avg | 6.4047
Stdv | 0.049583
Accepted | 6.79
Std. SUD-1 | 3.6105
Std. SUD-1 | 3.6307
Std. SUD-1 | 3.5803
Std. SUD-1 | 3.6131
Std. SUD-1 | 3.6114
Std. SUD-1 | 3.5685
Std. SUD-1 | 3.5435
Std. SUD-1 | 3.5853
Std. SUD-1 | 3.5473
Std. SUD-1 | 3.57
Std. SUD-1 | 3.5285
Std. SUD-1 | 3.6021
Std. SUD-1 | 3.6044
Std. SUD-1 | 3.6164
Std. SUD-1 | 3.6172
Std. SUD-1 | 3.6157
Std. SUD-1 | 3.6242
Avg | 3.5923
Stdv | 0.03097
Accepted | 3.268
XML U4-107 | 11.2378
XML U4-107 | 11.1868
XML U4-107 | 11.1406
XML U4-107 | 11.0617
XML U4-107 | 11.1531
XML U4-107 | 11.1565
XML U4-107 | 11.0749
XML U4-107 | 11.0145
XML U4-107 | 11.1698
XML U4-107 | 10.9677
XML U4-107 | 11.0626
Avg | 11.1115
Stdv | 0.081191
Accepted | 10.03
XML Z4+220 | 5.9671
XML Z4+220 | 5.9362
XML Z4+220 | 5.8733
XML Z4+220 | 5.8999
XML Z4+220 | 5.8612
XML Z4+220 | 5.8691
XML Z4+220 | 5.8668
XML Z4+220 | 5.9194
XML Z4+220 | 5.8472
XML Z4+220 | 5.7952
XML Z4+220 | 5.9118
Avg | 5.8861
Stdv | 0.047161
Accepted | 5.83